实验报告

实验三：光的干涉实验

班级：

姓名：

学号：

同组成员：

上课地点：

指导教师：

日期：

实验1	杨氏双缝干涉

- 实验预习

- 解释杨氏双缝干涉原理

- 实验所得条纹的特点

- 实验操作记录

- 拍照记录搭建的光路

2.表1.5-1 缝间距与干涉条纹的关系（软件数据乘以3.75um）

| 缝间距/mm | 条纹间距/um |
| --- | --- |
| 0.2 |  |
| 0.5 |  |

- 表1.5-2激光波长λ对干涉条纹的影响

| 条纹间距△x/um D/mm | d=0.2mm |  | d=0.5mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 650nm激光器 | 520nm激光器 | 650nm激光器 | 520nm激光器 |
| 100 |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |

4.根据可知，通过测量条纹间距、接收靶面到双缝距离以及双缝间距，就可以计算出激光波长；

5.通过表1.5-2绘制△x---D曲线，拟合出曲线斜率,将曲线斜率填入表1.5-3对应的位置中；

6.根据△x=λdD可知直线斜率与激光波长的关系，将算出的波长数据填入表1.5-3相应的位置处。

表1.5-3 激光波长的测量

| 双缝间距 | d=0.2mm |  | d=0.5mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 激光器 | 650nm激光器 | 520nm激光器 | 650nm激光器 | 520nm激光器 |
| 曲线斜率 |  |  |  |  |
| 计算波长值/nm |  |  |  |  |

- 实验思考题

1.当D、一定时，d对条纹间距△x与条纹分辨率有什么影响？

2.当d、一定时，D对条纹间距与条纹分辨率有什么影响？当D、d一定时，对条纹间距有什么影响？

实验2	搭建泰曼格林干涉仪

- 实验预习

- 了解泰曼-格林干涉仪的基本原理；

- 搭建并调节泰曼-格林干涉仪。

- 实验操作记录

      - 拍照记录搭建的光路

      - 步骤4中干涉条纹，截图记录

- 实验思考题

1.观察到的干涉条纹为等倾干涉条纹还是等厚干涉条纹？为什么？

实验3 光源单色性对干涉的影响-光波干涉条件

- 实验操作记录

      - 拍照记录搭建的光路

      - 记录表3.4-1数据

表3.4-1 加载到激光器上电压与激光器时间相干性之间的关系

| 电压值/v | 局部极大条纹可见度/% | 0光程点的条纹可见度/% |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 4 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

      - 实验效果：

以上述表格中：局部条纹可见度为Y轴，O光程点的条纹可见度为X轴，作出曲线分析。

- 实验思考题

- 激光器相干长度与干涉条纹可见度呈什么关系？

- 当两干涉臂的光程差严格为零时，相干长度对干涉条纹的可见度还会有影响么？当两干涉臂的光程差不为零时，实验现象又会是怎样？

实验4 光学器件缺陷的定性检测

- 实验操作记录

      - 拍照记录搭建的光路

      - 实验步骤2中的“近似明场”拍照/截图

      - 实验步骤5中插入待测物后的干涉条纹（拍照/截图）

- 回答问题

- 步骤2中，不能调整至完全明场或暗场，对后续的测量有什么影响？

- 步骤3观察到类似“等高线”的干涉图案。请解释这个现象，并说明为什么同一干涉条纹会对应相同的高度？

- 步骤5的干涉条纹疏密变化情况为何能反映出光学器件的变化情况？

实验5 移相干涉法定量检测光学器件质量

- 实验操作记录

      - 拍照记录搭建的光路

2.实验步骤3的相机图像三维图，并作简要分析